一、主要工作與進度:

- 維格踏板-strain gauge分析 Why Wheatstone bridge? 假設strain gauge 電壓變動0.00125V(5V input)： - 沒有使用Wheatstone bridge 2.5V±0.00125V 經過OP放大 爆掉 - 使用Wheatstone bridge ±0.00125V 經過OP放大 沒問題 一個strain gauge可以；兩個可以讓壓差加倍、補償溫度造成的變化；四個可以4倍壓差、補償溫度並抗雜訊。 https://www.hbm.com/en/7163/wheatstone-bridge-circuit/

二、突發工作:

三、本週工作計畫:

- ADC X/Y、G-sensor角度校正 - 天地校正：在天跟在地校正都需要可以正常計算功率

四、需要協助或建議:

無

五、對公司或他人的建議:

無